| （3）工程名称：漳州高新区圆山新城诗墩棚户区改造项目（南星小区二期）工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测费用 | 序号 | 监测项目 | 数量 | 监测次数 |  |
|  | 1 | 岩土工程监测 | A、监测基准网设置（三等） | 水平位移基准点 |  |
|  |  |  |  | 垂直位移基准点 |  |
|  | 2 | 水平位移监测点（四等) | 42点 | 150次 |  |
|  |  | 垂直位移监测点（四等) | 42点 | 150次 |  |
|  | 3 | 水位监测 | 4点 | 150次 |  |
|  | 4 | 深层位移监测 | 550m | 150次 |  |
|  | 5 | 锚索应力监测 | 6点 | 150次 |  |
| 材料及成孔费用 | 序号 | 项目 |  |  | 数量 |
|  | 1 | 水位观测井 | A、观测井成孔 | D≤20米 | 4*20m |
|  |  |  | B、观测井材料 |  | 80m |
|  | 2 | 深层侧向位移监测 | A、观测井成孔 | D≤20米 | 25*22m |
|  |  |  | B、观测井材料 |  | 550m |
|  | 3 | 锚索应力计 | 材料费 |  | 6个 |
| 编制说明 | 1.编制依据：《工程勘察设计收费标准》2002年修订本、《工程测量规范》GB50026-2007、《建筑基坑工程监测技术标准》GB50497-2019； 2.设计院提供的监测要求： （1）基坑监测次数暂按150次考虑，监测周期按6个月考虑。 （2）当变形超过有关标准或监测结果变形速率较大时，根据实际情况加密监测频率；当出现预警值且有事故征兆时，应连续每天监测。 （3）严格按照基坑支护监测设计图、监测方案、《建筑基坑工程监测技术标准》GB50497-2019及《工程测量规范》GB50026-2007要求进行监测。 |  |  |  |  |